## wzory
Celem ćwiczenia jest nauczenie się wykonywania obliczeń w komórkach Excela oraz zamiany jednostek mierzonych wielkości | [19 empty] | v. 2.1 © 2017-2021 by LPP
Zadanie dotyczy pomiaru wartości rezystancji Rx w oparciu o prawo Ohma. W tym celu mierzone są wartości prądu I oraz napięcia U1 na mierzonej rezystancji. Napięcie U1 mierzone jest za pomocą woltomierza V1, natomiast prąd mierzony jest metodą pośrednią i wyznaczony na podstawie pomiaru spadku napięcia U2 na dodatkowej rezystancji wzorcowej Rwz. Wynik pomiaru rezystancji Rx obliczany jest ze wzoru, który można wyprowadzić na postawie prawa Ohma. W Tabeli 1 zamieszczono wyniki pomiaru napięć dla kilku rezystorów badanych. Należy wyznaczyć wartości R mierzonych rezystancji, a następnie obliczyć wartości niepewności standardowych względnych wszystkich mierzonych wielkości. Wzory do wyznaczania niepewności granicznej pomiaru napięcia dla różnych zakresów pomiarowch przedstawia Tabela 2 (zakładamy, że oba napięcia mierzone są woltomierzami tego samego typu).
W ćwiczeniu należy uzupełnić Tabelę 1 w taki sposób, aby była podobna do Tabeli 3, wpisując wartości liczbowe komórek F21:F22 i G21:G22 i wprowadzając formuły (wzory ) obliczeniowe do obliczenia wartości wyników i niepewności standardowych względnych, a następnie utworzyć Tabelę 4 zawierającą dane z Tabeli 3 sformatowane zgodnie z zasadami opisanymi w zakładce "Dokumentowanie wyników" na stronie Laboratorium.
Tabela pomiarowa w Excelu.
U1 i U2 - Wartości odczytane z woltomierzy. Komórki F21:F22 wpisane są w postaci zgodnej z wynikami wyświetlanymi na zakresie pomiarowym 100 mV woltomierza.
Rwz - wartość rezystancji rezystora wzorcowego wykorzystywanego do pośredniego pomiaru prądu
urel(U1) i urel(U2) - nipewności standardowe względne pomiaru napięć U1 i U2 obliczone na podstawie odpwiednich wzorów z Tabeli 2
R - wynik surowy pomiaru rezystancji metodą pośrednią (techniczą): R = Rwz * U1 / U2
urel(R) - niepewność standardowa względna pomiaru rezystancji metodą pośrednią
| δgRwz [%] | Tabela 1 | [9 empty] | Tabela 2
| 0.1 | U1 [V] | Uz1 [V] | U2 [V] | Uz2 [V] | Rwz [Ω] | R [Ω] | urel(U1) [%] | urel(U2) [%] | urel(R) [%]
|  | 8.1173 | 10 | 1.3688 | 10 | 10
|  | 9.4862 | 10 | 1.3686 | 10 | 10
|  | 9.4861 | 10 | 13,8263 m | 100 m | 100
|  | 9.5001 | 10 | 4,3382 m | 100 m | 100
Symbol % traktujemy jak jednostkę - wpisujemy w nagłówku tabeli i pomijamy we wzorach obliczeniowych.
ROZWIĄZANIE
|  | Tabela końcowa wyników w Excel | [8 empty] | Wygląd tabeli zamieszczonej w protokole pomiarowym
| urel(Rwz) [%] | Tabela 3 | [8 empty] | Tabela 4
| 0.033333 | U1 [V] | Uz1 [V] | U2 [V] | Uz2 [V] | Rwz [Ω] | R [Ω] | urel(U1) [%] | urel(U2) [%] | urel(R) [%] | U1 [V] | Uz1 [V] | U2 [V] | Uz2 [V] | Rwz [Ω] | R [Ω] | urel(U1) [%] | urel(U2) [%] | urel(R) [%]
|  | 8.1173 | 10 | 1.3688 | 10 | 10 | 59.3023 | 0.012217 | 0.02975 | 0.046319 | 8.1173 | 10 | 1.3688 | 10 | 10 | 59.302 | 0.012 | 0.03 | 0.046
|  | 9.4862 | 10 | 1.3686 | 10 | 10 | 69.3132 | 0.011703 | 0.029753 | 0.046188 | 9.4862 | 10 | 1.3686 | 10 | 10 | 69.313 | 0.012 | 0.03 | 0.046
|  | 9.4861 | 10 | 0.013826 | 0.1 | 100 | 68609.1 | 0.011703 | 0.043798 | 0.05627 | 9.4861 | 10 | 13,8263 m | 100 m | 100 | 68,609 k | 0.012 | 0.044 | 0.056
|  | 9.5001 | 10 | 0.0043382 | 0.1 | 100 | 218987.1375 | 0.011699 | 0.11686 | 0.12208 | 9.5001 | 10 | 4,3382 m | 100 m | 100 | 218,99 k | 0.012 | 0.12 | 0.12
|  | Poprawanie wypełniona tabela pomiarowa zawierająca wyniki pomiarów bezpośrednich oraz obliczone wartości wyników i niepewności standardowych względnych. Prezyzja obliczonych wartości wynika z ustawień arkusza Excel (wartości nie są zaokrąglone przez użytkownika). | [8 empty] | Poprawnie sformatowana tabela gotowa do zamieszczenia w protokole pomiarowym. Obliczone wartości wyników i niepewności standardowych względnych sformatowane są zgodnie z zasadami dokumentowania wyników pomiarowych
Dokumentowanie wyników